## Troškovnik
Naručitelj: | MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU |  |  |  |  | Ponuditelj: | ____________________________________
Sjedište: | BANA JOSIPA JELAČIĆA 22A, 40 000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | ____________________________________
OIB: | 31444990605 |  |  |  |  | OIB: | ____________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: Opremanje "Centra održivog razvoja"
GRUPA PREDMETA NABAVE: Opremanje laboratorija "Primijenjena automatika"
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a | Ponuđeni proizvod (navesti naziv proizvoda)
1. | Uređaj za daljinsku kontrolu i praćenje svih aplikacija | kpl. | 15
1.1. | Procesor: Minimalno 4 jezgre 64- bitni SoC ("System On a Chip") Radni takt minimalno 1.5 GHz
1.2. | RAM memorija: LPDDR4-2400 SDRAM Minimalno 2 GB
1.3. | Eksperimentalna pločica
1.4. | Elektronički elementi: LED diode - RGB Ultrazvučni senzor Infracrveni senzor Otpornici Potenciometri Spojni kablovi Kablovi za povezivanje GPIO sučelje (interface) + kabel za spajanje Tipkala LCD ekran Zvučnik Minimalno 1 joystick
1.5. | Modul/i za bežično povezivanje (standard IEEE 802.11 ili jednakovrijedno)
1.6. | PVC kutija
2. | Programabilni logički kontroler (PLC) | kpl. | 5
2.1. | Broj digitalnih ulaza: Minimalno 8
2.2. | Broj digitalnih izlaza: Minimalno 8
2.3. | Broj analognih ulaza: Minimalno 2
2.4. | Broj analognih izlaza: Minimalno 2
2.5. | Broj ulaza za brojanje (30 kHz): Minimalno 2
2.6. | Broj pulsnih ulaza (20 kHz): Minimalno 2
2.7. | Integriran PID kontroler
2.8. | Integriran RTC
2.9. | Komunikacija: RS422 ili jednakovrijedno
2.10. | Modul za napajanje: 240V AC-24V DC
2.11. | Priključak za profibus mrežu
2.12. | Kabel za povezivanje PLC-a s računalom
2.13. | Softver za programiranje PLC-a
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om:
IME I PREZIME TE POTPIS OVLAŠTENE OSOBE PONUDITELJA
___________________________