## usluge zaštite
| Međimursko veleučilište u Čakovcu |  |  |  |  | Prilog II.
I. IZMJENE
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE: Usluge zaštite imovine i osoba, te usluge CDS i CTN | [5 empty] | Sve izmjene označne su crvenom bojom; ukoliko je izmjena označena kao precrtana predmento znači da se ne primjenjuje
| Lokacija (objekt) pružanja usluga privatne zaštite | Vrsta usluge privatne zaštite | trajanje usluge/opis opreme | KOLIČINA | količina brojka | opis ponuđenog | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO BEZ PDV-a
1. | Upravna zgrada Veleučilišta, na lokaciji Bana Josipa Jelačića 22 A, Čakovec | 1) Usluga integriranja i nadzora sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava i plinodojava) na CDS (dojavni centar zaštitarske tvrtke) | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 paušal | 1 |  | 0 | 0
|  | 2) Intervniranje po dojavi alarama | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 (paušal - jedinična cijena se iskazuje za ukupno trajanje ugovora) | 1 |  | 0 | 0
|  | 3) Servisiranje sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava i plinodojava, protuprovala) | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 (paušal - jedinična cijena se iskazuje za sva obvezna i potrebna servisiranja sukladno relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, sa svim uključenim troškovima) | 1 |  | 0 | 0
|  | 4) održavanje sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava, plinodojava, protuprovala) | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 (jedinična cijena se iskazuje paušalno za cjelokupni sustav tehničke zaštite na objektu prema opisu održavanja ispod tablice) | 1 |  | 0 | 0
|  | 5) dogradnja sustava videonadzora - zamjena analognih kamera (4 vanjske, 5 unutarnjih) sa novim digitalnim kamerama i priključenje istih na jedan zajednički digitalni snimač | jednokratno po sklapanju ugovora - stavka uključuje sve potrebne radove do pune funkcionalnosti sustava
|  |  | dobava, isporuka, ugradnja i spajanje na snimač mrežne bullet kamere, min. 8Mpx, IP IC Antivandal Bullet kamera, 1/2.5", 8Megapixel progressive scan Stravis Cmos, 265+/H.265/H.264+/H.264, ugrađena video analitika, WDR (120dB, D/N(ICR), 3d DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Multiple network monitoring: Web Viewer, 2.8 mm objektiv, 1/11 alartm in/out, 1/1 audio in/out, IC domet 80m, Micro SC 128 GB, NAS, IP67 IK10, PoE, ePoE, komplet sa razvodnom kutijom; kao Dahua IPC-HFW4831 T-AS ili jednakovrijedno | 4 | 4 |  | 0 | 0
|  |  | dobava, isporuka, ugradnja i spajanje na snimač mrežne bullet kamere, min. 4 Mpx, IP IC Dome kamera, 1/3", 4 magapixel progressive CMOS, 2.8 mm, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 20fps@4M, 25/30fps@3Mpx, WDR 120dB, day/night (ICR) 3DNR, AWB, AGC, BLC, pordržava videoanalitiku:tripwire, intrusion, tamper, IC domet 30m, IP67, IK10, Poe; tipka kao Dahua IPC-HDBW 1431E ili jednkovrijedno | 2 | 2 |  | 0 | 0
2. | Zgrada Studentskog doma Čakovec, na lokaciji Bana Josipa Jelačića 22 G, Čakovec | 1) Usluga integriranja i nadzora sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava i plinodojava) na CDS (dojavni centar zaštitarske tvrtke) | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 paušal | 1 |  | 0 | 0
|  | 2) Intervniranje po dojavi alarama | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 (paušal - jedinična cijena se iskazuje za ukupno trajanje ugovora) |  |  | 0 | 0
|  | 3) Servisiranje sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava i plinodojava) | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 (paušal - jedinična cijena se iskazuje za sva obvezna i potrebna servisiranja sukladno relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, sa svim uključenim troškovima) | 1 |  | 0 | 0
|  | 4) Održavanje sustava tehničke zaštite (videonadzor,vatrodojava i plinodojava); | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 (jedinična cijena se iskazuje paušalno za cjelokupni sustav tehničke zaštite na objektu prema opisu održavanja ispod tablice) | 1 |  | 0 | 0
|  | 5) Usluga rada čuvara/zaštitara na objektu; | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | cijena se iskazuje po satu rada na osnovi okvirne količine od 950 radnih sati za 12 mjeseci | 950 |  | 0 | 0
|  | 6) Preventivni kontrolni obilasci objekta; | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | cijena se iskazuje po jednom preventivnom obilasku na osnovnu okvirne količine od 1100 obilaska za 12 mjeseci | 1100 |  | 0 | 0
|  | 7) Intervencija zaštitara/čuvara prema pozivu | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | cijena se iskazuje po jednoj intervenciji na osnovu okvirne količine od 24 intervencije za 12 mjeseci | 24 |  | 0 | 0
3. | Zgrada Centra održivog razvoja MEV-a, na lokaciji Bana Josipa Jelačića 22 F, Čakovec | 1) Usluga integriranja i nadzora sustava tehničke zaštite (videonadzor i vatrodojava) na CDS (dojavni centar zaštitarske tvrtke); | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 paušal | 1 |  | 0 | 0
|  | 2) Intervniranje po dojavi alarama | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 (paušal - jedinična cijena se iskazuje za ukupno trajanje ugovora) | 1 |  | 0 | 0
|  | 3) Servisiranje sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava, protuprovala) | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 (paušal - jedinična cijena se iskazuje za sva obvezna i potrebna servisiranja sukladno relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, sa svim uključenim troškovima) | 1 |  | 0 | 0
|  | 4) održavanje sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava i protuprovala); | 12 mjeseci od sklapanja ugovora | 1 (jedinična cijena se iskazuje paušalno za cjelokupni sustav tehničke zaštite na objektu prema opisu održavanja ispod tablice) | 1 |  | 0 | 0
| Ukupno bez PDV-a | [6 empty] | 0
| PDV | [6 empty] | 0
| Sveukupno sa PDV-om | [6 empty] | 0
| NAZIV USLUGA | OPIS USLUGA
1. | Usluga integriranja i nadzora sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava i plinodojava) na CDS | podrazumijeva intergiranje sustava tehničke zaštite na objektima u centralni dojavni sustav (CDS) pružatelja usluge i vršenje nadzora i obrade zaprimljenih informacija sa štićenog objekta, organiziranjei vođenje intervencija te izvještavanje
2. | Servisiranje sustava tehničke zaštite | podrazumijeva redovito servisiranje instaliranih sustava tehničke zaštite na objektima sukladno relevantnim pravnim propisima i to sustava protuprovale i videonadzora jednom (1) godišnje, te vatrodojave i plinodojave dva (2) puta godišnje
3. | Održavanje sustava tehničke zaštite | podrazumijeva prioritetno i intreventno otklanjanje nesukladnosti i kvarova na sustavu, 24 sata dostupnost tehnčara tehničke zaštite i besplatna telefonska pripomo, savjeti u rješavanj problema oko rukovanja sa sustavima, otklanjanje prijavljenog uočenog kvara na sustavu u najkraćem mogućem roku. Uključuje sva interventna uklanjanja kvarova i popravke, kao i one za koje je potreban izlazak tehničara na objekt po pozivu naručitelja kao i po ocjeni tehničara.
4. | Intervencija po dojavi alarma i po pozivu | podrazumijeva interverniranje interventne ekipe pružatelja usluge po dojavi alarma, kao i po pozivu naručitelja te žurno poduzimanje definiranih mjera i radnji temeljem uspostavljenog protokola o postupanju i izvještavanju sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti. Protokol postupanja i izvještavanja uređuje se procedurom postupanja koja čini sastavni dio ugovora o pružanju usluge, a zajednički ga definiraju naručitelj i pružatelj usluge.
5. | Usluga rada čuvara/zaštitara na objektu | podrazumijeva neposrednu nazočnost čuvara/zaštitara na objektu i poduzimanje zaštitarskih poslova sukladno važećem Zakonu o privatnoj zaštiti, te uputama i rasporedu naručitelja.
6. | Preventivni kontrolni obilasci objekta | podrazumijeva provođenje obilaska štićenog prostora i objekta od strane čuvara/zaštitara, prema rasporedu (terminskom planu) naručitelja. Čuvar/zašitatr prilikom obilaska objekta osobnim zapažanjia pregledava stanje štićenog objekta, konstatira nasilni lili neovlašteni ulazak u objekat, utvrđuje postojanje sumnje na počinjenje prekršaja ili kaznenog djela, te o tome obavještava kontakt osobu naručitelja ili prema potrebi nadležnu policijsku upravu. U slučaju zatiacnja nepoznatih osoba za koje postoji sumnja da su štećeni krug ušle neovlašteno, pristupa provjeri ideniteta te o istome obavještava kontakt osobu naručitelja ili prema potrebi nadležnu policijsku upravu. Prilikom obilaska potrebno je osigurati mjesto događaja u slučaju sumnje na počinjenje prekršajnog ili kaznenog djela, kao i u slučaju vidljvih oštenja na objektima i imovini. Čuvar/zaštitar primjenjuje i postupa sukladno ovlastima Zakona o privatnoj zaštiti, uputama naručitelja, a sve sukladno konkretnoj situaciji.
7. | Intervencija zaštitara/čuvara prema pozivu | podrazumijeva žurno poduzimanje definiranih mjera i radnji temeljem uspostavljenog protokola o postupanju i izvještavanju sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, sa ciljem uspostave zadovoljavajuće stanja sigurnosti na objektu odnosno poduzimanje radnji i mjera prema uputama i zahtjevu naručitelja (npr. zaključavanja/otključavanja, asistencije, žurne aktivnosti i sl.)
U ________________________________, _______________2023.g.
|  | M.P. | _________________________________
(ovlašena osoba ponuditelja)