## usluge zaštite
| Međimursko veleučilište u Čakovcu |  |  |  | Prilog II.
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE: Usluge zaštite imovine i osoba, te usluge CDS i CTN
| Lokacija (objekt) pružanja usluga privatne zaštite | Vrsta usluge privatne zaštite | Mjerena jedinica | količina | opis ponuđenog | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO BEZ PDV-a
1. | Upravna zgrada Veleučilišta, na lokaciji Bana Josipa Jelačića 22 A, Čakovec | 1) Usluga integriranja i nadzora sustava tehničke zaštite (videonadzor, protuprovala, vatrodojava i plinodojava) na CDS (dojavni centar zaštitarske tvrtke) | mjesečna usluga | 12 |  | 0 | 0
|  | 2) Intervniranje po dojavi alarama | intervencija (iskazuje se cijena jedne intervencije) | 1 |  | 0 | 0
|  | 3) Servisiranje sustava tehničke zaštite (videonadzor, protuprovala, vatrodojava i plinodojava) | 1 (paušal - jedinična cijena se iskazuje za sva obvezna i potrebna servisiranja sukladno relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, sa svim uključenim troškovima, prema opisu servisiranja ispod tablice) | 1 |  | 0 | 0
|  | 4) Održavanje sustava tehničke zaštite (videonadzor, protuprovala, vatrodojava i plinodojava) | 1 (jedinična cijena se iskazuje paušalno za cjelokupni sustav tehničke zaštite na objektu prema opisu održavanja ispod tablice) | 1 |  | 0 | 0
2. | Zgrada Studentskog doma Čakovec, na lokaciji Bana Josipa Jelačića 22 G, Čakovec | 1) Usluga integriranja i nadzora sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava i plinodojava) na CDS (dojavni centar zaštitarske tvrtke) | mjesečna usluga | 12 |  | 0 | 0
|  | 2) Intervniranje po dojavi alarama | intervencija (iskazuje se cijena jedne intervencije) | 1 |  | 0 | 0
|  | 3) Servisiranje sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava i plinodojava) | 1 (paušal - jedinična cijena se iskazuje za sva obvezna i potrebna servisiranja sukladno relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, sa svim uključenim troškovima, prema opisu servisiranja ispod tablice) | 1 |  | 0 | 0
|  | 4) Održavanje sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava i plinodojava); | 1 (jedinična cijena se iskazuje paušalno za cjelokupni sustav tehničke zaštite na objektu prema opisu održavanja ispod tablice) | 1 |  | 0 | 0
|  | 5) Usluga rada čuvara/zaštitara na objektu; | cijena se iskazuje po satu rada na osnovi okvirne količine od 950 radnih sati za 12 mjeseci | 950 |  | 0 | 0
|  | 6) Preventivni kontrolni obilasci objekta; | cijena se iskazuje po jednom preventivnom obilasku na osnovnu okvirne količine od 1100 obilaska za 12 mjeseci | 1100 |  | 0 | 0
|  | 7) Intervencija zaštitara/čuvara prema pozivu | cijena se iskazuje po jednoj intervenciji na osnovu okvirne količine od 24 intervencije za 12 mjeseci | 24 |  | 0 | 0
3. | Zgrada Centra održivog razvoja MEV-a, na lokaciji Bana Josipa Jelačića 22 F, Čakovec | 1) Usluga integriranja i nadzora sustava tehničke zaštite (videonadzor, protuprovala, vatrodojava, plinodojava) na CDS (dojavni centar zaštitarske tvrtke); | mjesečna usluga | 12 |  | 0 | 0
|  | 2) Intervniranje po dojavi alarama | intervencija (iskazuje se cijena jedne intervencije) | 1 |  | 0 | 0
|  | 3) Servisiranje sustava tehničke zaštite (videonadzor, protuprovala vatrodojava, plinodojava) | 1 (paušal - jedinična cijena se iskazuje za sva obvezna i potrebna servisiranja sukladno relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, sa svim uključenim troškovima, prema opisu servisiranja ispod tablice) | 1 |  | 0 | 0
|  | 4) Održavanje sustava tehničke zaštite (videonadzor, protuprovala vatrodojava, plinodojava) | 1 (jedinična cijena se iskazuje paušalno za cjelokupni sustav tehničke zaštite na objektu prema opisu održavanja ispod tablice) | 1 |  | 0 | 0
| Ukupno bez PDV-a | [5 empty] | 0
| PDV | [5 empty] | 0
| Sveukupno sa PDV-om | [5 empty] | 0
| NAZIV USLUGA | OPIS USLUGA
1. | Usluga integriranja i nadzora sustava tehničke zaštite (videonadzor, vatrodojava i plinodojava) na CDS | podrazumijeva intergiranje sustava tehničke zaštite na objektima u centralni dojavni sustav (CDS) pružatelja usluge i vršenje nadzora i obrade zaprimljenih informacija sa štićenog objekta, organiziranjei vođenje intervencija te izvještavanje
2. | Servisiranje sustava tehničke zaštite | podrazumijeva redovito servisiranje instaliranih sustava tehničke zaštite na objektima sukladno relevantnim pravnim propisima i to sustava protuprovale i videonadzora jednom (1) godišnje, te vatrodojave i plinodojave dva (2) puta godišnje. U cijenu usluge uključeni su manji razervni dijelovi i potrošni materijal, dok se zamjena većih dijelova fakturira zasebno temeljem odobrenja naručitelja.
3. | Održavanje sustava tehničke zaštite | podrazumijeva prioritetno i intreventno otklanjanje nesukladnosti i kvarova na sustavu, 24 sata dostupnost tehnčara tehničke zaštite i besplatna telefonska pomoć, savjeti u rješavanj problema oko rukovanja sa sustavima, otklanjanje prijavljenog uočenog kvara na sustavu u najkraćem mogućem roku. Uključuje sva interventna uklanjanja kvarova i popravke, kao i one za koje je potreban izlazak tehničara na objekt po pozivu naručitelja kao i po ocjeni tehničara. U cijenu usluge uključeni su manji razervni dijelovi i potrošni materijal.
4. | Intervencija po dojavi alarma i po pozivu | podrazumijeva interverniranje interventne ekipe pružatelja usluge po dojavi alarma, kao i po pozivu naručitelja te žurno poduzimanje definiranih mjera i radnji temeljem uspostavljenog protokola o postupanju i izvještavanju sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti. Protokol postupanja i izvještavanja uređuje se procedurom postupanja koja čini sastavni dio ugovora o pružanju usluge, a zajednički ga definiraju naručitelj i pružatelj usluge.
5. | Usluga rada čuvara/zaštitara na objektu | podrazumijeva neposrednu nazočnost čuvara/zaštitara na objektu i poduzimanje zaštitarskih poslova sukladno važećem Zakonu o privatnoj zaštiti, te uputama i rasporedu naručitelja.
6. | Preventivni kontrolni obilasci objekta | podrazumijeva provođenje obilaska štićenog prostora i objekta od strane čuvara/zaštitara, prema rasporedu (terminskom planu) naručitelja. Čuvar/zašitar prilikom obilaska objekta osobnim zapažanjima pregledava stanje štićenog objekta, konstatira nasilni ili neovlašteni ulazak u objekat, utvrđuje postojanje sumnje na počinjenje prekršaja ili kaznenog djela, te o tome obavještava kontakt osobu naručitelja ili prema potrebi nadležnu policijsku upravu. U slučaju zatiacnja nepoznatih osoba za koje postoji sumnja da su štićeni krug ušle neovlašteno, pristupa provjeri identiteta te o istome obavještava kontakt osobu naručitelja ili prema potrebi nadležnu policijsku upravu. Prilikom obilaska potrebno je osigurati mjesto događaja u slučaju sumnje na počinjenje prekršajnog ili kaznenog djela, kao i u slučaju vidljvih oštenja na objektima i imovini. Čuvar/zaštitar primjenjuje i postupa sukladno ovlastima Zakona o privatnoj zaštiti, uputama naručitelja, a sve sukladno konkretnoj situaciji.
7. | Intervencija zaštitara/čuvara prema pozivu | podrazumijeva žurno poduzimanje definiranih mjera i radnji temeljem uspostavljenog protokola o postupanju i izvještavanju sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, sa ciljem uspostave zadovoljavajućeg stanja sigurnosti na objektu odnosno poduzimanje radnji i mjera prema uputama i zahtjevu naručitelja (npr. zaključavanja/otključavanja, asistencije, žurne aktivnosti i sl.)
U ________________________________, _______________2025.g.
M.P.